## Позиции
КП | Объект | Раздел | Сумма, ₽ | Строка ТЗ (дубль)
НС | Посёлок | Электроснабжение: 2 ТП (150→250 и 100 кВт), ДГУ 250 кВт с АВР, сети, ГРП/серверные стойки | 580000
НС | Посёлок | Водоснабжение: кольцевая сеть, УФ, насосная группа | 400000
НС | Посёлок | Канализация: самотёк, КНС, напорные от ресторана/бани и 8 домов | 500000
НС | Посёлок | Пожарный водопровод — сухотруб с дистанционным запуском | 250000
НС | Посёлок | ВОЛС / ЕИКС посёлка с узлами передачи данных | 720000
НС | Посёлок | Периметральная охрана со стороны воды («Предел 200», «Грань 200») | 320000
НС | Посёлок | Охранное видеонаблюдение с нейродетекцией | 290000
НС | Посёлок | Наружное освещение (по заданию архитектора) | 350000
ЭЛ | Эллинг | Составление ТЗ (гидравлика) | 50000 | да
ЭЛ | Эллинг | Отопление и тёплые полы | 250000
ЭЛ | Эллинг | Теплоснабжение вентиляции | 61000
ЭЛ | Эллинг | Водоснабжение и хоз-бытовая канализация | 177000
ЭЛ | Эллинг | Дренаж от кондиционеров и вентиляции | 54000
ЭЛ | Эллинг | Котельная | 111000
ЭЛ | Эллинг | Составление ТЗ (аэродинамика) | 50000 | да
ЭЛ | Эллинг | Общеобменная вентиляция | 373032
ЭЛ | Эллинг | Кондиционирование | 231880
ЭБ | Эллинг | Электроснабжение и электроосвещение + фасадное освещение | 360000
ЭБ | Эллинг | Автоматизация, климат спортзала, диспетчеризация | 390000
ЭБ | Эллинг | СКС, ЛВС, Wi-Fi | 130000
ЭБ | Эллинг | АПС + управление пожаротушением гаражей, центральный пост посёлка | 270000
ЭБ | Эллинг | Охранное ТВ гаражей и МОП, центральный пост посёлка | 120000
ЭБ | Эллинг | СКУД и интерком: 2 входа в посёлок + 4 двери | 120000
БН | Баня | Составление ТЗ (гидравлика) | 50000 | да
БН | Баня | Отопление и тёплые полы | 87500
БН | Баня | Теплоснабжение вентиляции | 21500
БН | Баня | Водоснабжение и хоз-бытовая канализация | 62000
БН | Баня | Дренаж от кондиционеров и вентиляции | 19000
БН | Баня | Котельная | 39000
БН | Баня | Составление ТЗ (аэродинамика) | 50000 | да
БН | Баня | Общеобменная вентиляция | 197340
БН | Баня | Кондиционирование | 46673
РС | Ресторан | Составление ТЗ (гидравлика) | 50000 | да
РС | Ресторан | Отопление и тёплые полы | 70000
РС | Ресторан | Теплоснабжение вентиляции | 17000
РС | Ресторан | Водоснабжение и хоз-бытовая канализация | 50000
РС | Ресторан | Дренаж от кондиционеров и вентиляции | 15500
РС | Ресторан | Котельная | 31500
РС | Ресторан | Составление ТЗ (аэродинамика) | 50000 | да
РС | Ресторан | Общеобменная вентиляция | 157300
РС | Ресторан | Кондиционирование | 133100
ЭБ | Баня + ресторан | Электроснабжение и электроосвещение с технологией | 310000
ЭБ | Баня + ресторан | Автоматизация, климат, диспетчеризация (бассейн — штатная) | 420000
ЭБ | Баня + ресторан | СКС, ЛВС, Wi-Fi | 110000
ЭБ | Баня + ресторан | АПС + ОПС | 220000
ИТОГО
в т. ч. «составление ТЗ»

## Реестр
Код | Файл | Что | Дата | Сумма, ₽ | Условия
НС | 261016_КП проектирование ИстраV2.docx | Общепоселковые наружные сети | 16–26.10.2026 | 3410000 | без НДС; 2,5 мес от аванса и исходных; аванс 50 %
ЭБ | Кп проектирование Эллинг+Баня V1.docx | ЭОМ, автоматизация, СС, АПС — эллинг и баня/ресторан | 22.10.2026 | 2450000 | НДС не указан; срок не указан
ЭЛ | 261023_KP_elling.xls | ОВ, ВК, ОВК — эллинг | 23.10.2026 | 1357912 | НДС не указан; 30–35 раб. дней; согласования не входят
БН | 261023_KP_bath.xls | ОВ, ВК, ОВК — баня | 23.10.2026 | 573013 | НДС не указан; 30–35 раб. дней
РС | 261023_KP_rest.xls | ОВ, ВК, ОВК — ресторан | 23.10.2026 | 574400 | НДС не указан; 30–35 раб. дней

## Цель
Лот | По КП, ₽ | Цель от, ₽ | Цель до, ₽ | Что меняем
Наружные сети посёлка | 3410000 | 2300000 | 2700000 | добавить К2/К3 и вертикалку; периметр — отложить; ВОЛС — по реальной трассе; стадии П и Р раздельно
Эллинг: ОВ, ВК, ОВК, ЭОМ, СС, автоматика | 2747912 | 2000000 | 2300000 | убрать 2 × ТЗ (есть БЭ-ТД); добавить К3/ЛОС, МЗ, СОУЭ, спецификации; центральный пост — один раз
Баня и ресторан: те же разделы | 2207413 | 1500000 | 1800000 | убрать 4 × ТЗ; добавить водоподготовку бассейна, ТХ кухни отдельно; заказывать после решения по ОКС