## Под чистовую
Группа | Блок | Мин., ₽ | Макс., ₽ | Среднее, ₽ | Примечание
Коробка | Строй Хауз: площадка, фундамент, брус, перекрытие, стропила, кровля, водосток (договор № 26/10-06/1) | 43500000 | 43500000 |  | подписано 43,5; 42,0 после допсоглашения
Коробка | Окна и витражи ≈ 224–230 м², Schüco / Alutech, с монтажом и опциями | 20900000 | 26500000 |  | тендер: КП до 31.10
Коробка | Входные двери | 300000 | 800000 |  | не входит в договор СХ
Коробка | Защитное покрытие бруса снаружи (в течение 30 дней после сборки — условие гарантии), цоколь | 1200000 | 2200000 |  | не входит в договор СХ
Коробка | Каркасные перегородки (КД6) | 800000 | 1400000 |  | не входит в договор СХ
Коробка | Стяжка с тёплым полом 1 этажа ≈ 210 м² | 273000 | 462000 |  | не входит в договор СХ
Коробка | Лестница, схема Б: металлокаркас + бетон, отделка, ограждение | 850000 | 1800000 |  | не входит в договор СХ
Коробка | Камин дровяной с дымоходом и подводом воздуха | 400000 | 1200000 |  | не входит в договор СХ
Коробка | Отмостка | 500000 | 900000 |  | не входит в договор СХ
Инженерия | Вентиляция и кондиционирование, увлажнение | 6674000 | 11529000
Инженерия | Отопление и котельная (пеллеты + электро) | 4164000 | 8369000
Инженерия | Водопровод и канализация (без сантехприборов) | 1185000 | 2382000
Инженерия | Электрика, свет Maytoni (−50 %), батарея и генератор | 6081000 | 11784000
Инженерия | Сеть, умный дом HA, камеры, домофон, охрана, базовое аудио | 2042000 | 4911000
Инженерия | Аудио и кинозона сверх базового (5.1, экран/проектор) | 500000 | 1500000
Инженерия | Приводы штор и карнизы 12–15 шт. | 400000 | 900000
Инженерия | Программирование и пусконаладка умного дома (интегратор) | 400000 | 1000000
Инженерия | Молниезащита, заземление, пожарная сигнализация | 617000 | 1220000
Инженерия | Наружные сети и подключения (вода, канализация, кабель, дренаж) | 880000 | 2268000 |  | до ТУ посёлка
Организация | Проектирование инженерии (тендер) и технадзор | 750000 | 1800000
Организация | Стройплощадка вне договора: электроэнергия 15 кВт, вода, охрана, дизель | 400000 | 800000 |  | не входит в договор СХ
Непредвиденные 10–15 % (на незаконтрактованную часть)
ИТОГО под чистовую
После — не входит в итог
Позже | Чистовая отделка: полы, плитка, покраска бруса внутри, потолки, межкомнатные двери | 8800000 | 19500000
Позже | Сантехприборы по дизайн-проекту | 1200000 | 3500000
Позже | Газ, этап 2 (2028): котёл, газопровод по участку, проект | 480000 | 1190000
Позже | Благоустройство: дорожки, настилы, озеленение, забор и ворота | 1300000 | 4500000