## Бюджет
Раздел / статья | Мин., тыс. ₽ | Макс., тыс. ₽ | Среднее, тыс. ₽
Изыскания, проекты, надзор
Топосъёмка, ГПЗУ, вынос осей | 40 | 90
Оставшиеся проекты (ЭОМ, СС, ГП, наружные сети, КД6) и проверка инженером | 400 | 900
Технический надзор заказчика | 400 | 900
Фундамент (КЖ0)
Сваи забивные 200×200 L=4 м с забивкой | 700 | 1100
Плита 250 мм: бетон, арматура, опалубка, XPS, гидроизоляция, работа, прогрев | 1900 | 2700
Коробка дома
Домокомплект из клееного бруса 240 мм (КД1–КД3) | 13000 | 18000
Сборка домокомплекта | 2500 | 3700
Перекрытия: двутавровые балки, утепление, ГВЛ, фанера, ЦПС (КД4) | 1500 | 2300
Кровля: стропила, утеплитель, ОСП, фальц, водосток, снегозадержатели (КД5) | 3000 | 4600
Каркасные перегородки (КД6) | 800 | 1400
Окна и витражи ≈ 229 м² (2-камерные энергосберегающие) с монтажом | 5700 | 9200
Входные двери | 300 | 800
Лестница | 800 | 2000
Фасад: шлифовка, покраска бруса, подшивка, цоколь | 1200 | 2200
Инженерные системы
Вентиляция и кондиционирование (291-ОВК), под ключ | 4550 | 7600
Отопление и котельная, этап 1: пеллетный + электрокотёл, буфер, бойлер, обвязка | 1600 | 3100
Тёплые полы (≈ 400 м²) и внутрипольные конвекторы/радиаторы | 2200 | 3700
Дымоход, огнезащита котельной, пеллетный склад с подачей | 500 | 1100
Газ, этап 2: подключение, проект ГСВ, конденсационный котёл с монтажом | 450 | 1100
Водопровод и канализация внутренние (291-ВК) с монтажом | 900 | 1500
Сантехнические приборы (по дизайн-проекту) | 1200 | 3500
Защита от протечек, водоподготовка | 100 | 250
Подключение к центральным водопроводу и канализации (ТУ, наружные сети) | 300 | 1200
Электроснабжение: техприсоединение 50 кВт, ВРУ, ввод | 300 | 1200
ЭОМ внутренние (щиты, кабели, розетки, выключатели) | 1600 | 2800
Светильники | 500 | 2000
Слаботочные системы, видеонаблюдение, «умный дом» (база) | 400 | 1200
Молниезащита и заземление (291-МЗ.ПС) | 250 | 450
Пожарная сигнализация (291-МЗ.ПС) | 60 | 150
Отделка и участок
Внутренняя отделка (полы, плитка, покраска, потолки, двери) | 8800 | 19500
Благоустройство: отмостка, дорожки, ливнёвка, озеленение | 1500 | 5000
Временные сооружения, вывоз мусора, охрана | 400 | 800
Непредвиденные расходы 7 %
ИТОГО