## Сводка
Эллинг «Застава», посёлок «Берта» — полная стоимость, ₽ с НДС (IV кв. 2026)
Площадь помещений 961.54 м²; цены Москва/МО под ключ; формулы живые — меняйте цены на листах сценариев
Показатель | A — проект ЭП как есть | B — рекомендуемый | C — минимум первой очереди
СМР здания
Вне СМР
Резерв, доля | 15% | 12% | 15%
Резерв
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
СМР, ₽/м²
Полная, ₽/м²
Справочно | До резерва | С резервом | ₽/м²
Смета ЭП (вариант 2 ЖБ) | 141200000 | 155320000 | 161020
Модель Строй Хауз (× 43,5/31,36) | 195860969 |  | 203049

## Смета A
Раздел | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽/ед. | Материалы, ₽ | Работы, ₽ | Сумма, ₽ | Основание
01 Подготовка территории | Бытовки, временные сети, ограждение, охрана на период стройки | мес | 12 | 120000 |  |  |  | общая площадка посёлка — рычаг 7
01 Подготовка территории | Геодезическая разбивка и исполнительные съёмки | компл | 1 | 250000 |  |  |  | рынок МО
01 Подготовка территории | Вывоз мусора, уборка площадки | мес | 12 | 35000 |  |  |  | рынок МО
02 Земляные работы | Срезка растительного слоя и глины 0,3 м с вывозом | м³ | 208 | 1300 |  |  |  | вывоз 700 ₽/м³ (протокол 19.10) + разработка
02 Земляные работы | Песчаная подушка 0,5 м с послойным уплотнением | м³ | 308 | 1900 |  |  |  | песок 900–1 100 ₽/м³
02 Земляные работы | Обратная засыпка пазух, планировка | м³ | 180 | 900 |  |  |  | рынок МО
03 Фундамент | Сваи ЖБ С80.30 (8 м) с забивкой, 77 шт. | шт | 77 | 34000 |  |  |  | свая 19–21 тыс. + забивка 1 200–1 500 ₽/м
03 Фундамент | Испытания свай статической и динамической нагрузкой | компл | 1 | 350000 |  |  |  | СП 24.13330
03 Фундамент | Подбетонка В7,5 80 мм | м² | 513.57 | 750 |  |  |  | рынок МО
03 Фундамент | Гидроизоляция под плиту и по торцам (2 слоя наплавляемая) | м² | 591 | 1100 |  |  |  | у воды — без экономии
03 Фундамент | ЭППС 100 мм под плитой и по периметру | м² | 565 | 1300 |  |  |  | рынок МО
03 Фундамент | Монолитная плита 300 мм на сваях, В25 W8 F150, А500 ≈ 115 кг/м³ (пол 1 этажа) | м³ | 154.1 | 27000 |  |  |  | бетон 8–8,5 тыс./м³, арматура 85 тыс./т, работы 7–9 тыс./м³
03 Фундамент | Цокольное перекрытие (в ЭП-смете отдельно 4,0 млн; при плите на сваях не нужно) | м² | 513.57 | 7800 |  |  |  | дублирование в смете ЭП — исключено в B/C
03 Фундамент | Закладные, гильзы, выпуски (по ведомости закладных) | компл | 1 | 350000 |  |  |  | аналог БР-ЗК
04 Каркас и перекрытия | Колонны 1 этажа: стальные с огнезащитой R150 (A) / монолит ЖБ 400×400 (B, C) | шт | 14 | 210000 |  |  |  | R150 для стали — 1,5–3 тыс./м² поверхности; ЖБ обеспечивает сам
04 Каркас и перекрытия | Межэтажное и под плоскую кровлю: монолит ЖБ плита 200 + рёбра 600 (A, B) / ПБ + монолитные участки (C) | м² | 798.74 | 11500 |  |  |  | монолит 10,5–12,5 тыс.; ПБ 5,5–7 тыс.
04 Каркас и перекрытия | Зимнее бетонирование (прогрев, тепляк) — если перекрытие попадает на ноябрь–март | м² | 798.74 | 900 |  |  |  | B, C — бетонирование в тёплый сезон по ПОС
04 Каркас и перекрытия | Армопояса, перемычки, монолитные участки | м³ | 40 | 32000 |  |  |  | рынок МО
04 Каркас и перекрытия | Монолитная лестница 012 с ограждением | компл | 1 | 650000 |  |  |  | 1 лестница 2 марша
05 Стены и перегородки | Наружные стены газобетон D500 400 мм (блок, клей, армирование, кладка) | м³ | 309.14 | 13500 |  |  |  | рынок 11,5–15,5 тыс.
05 Стены и перегородки | Внутренние стены газобетон 300 мм | м³ | 153.54 | 13500 |  |  |  | рынок 11,5–15,5 тыс.
05 Стены и перегородки | Перегородки газобетон 150 мм | м³ | 57.47 | 15000 |  |  |  | мелкий блок дороже на м³
05 Стены и перегородки | Противопожарные стены гараж/лестница, тамбур-шлюз (EI 150, двери EI 60) | компл | 1 | 450000 |  |  |  | СП 4.13130 — требование раздела ПБ
06 Кровля | Чердачное перекрытие деревянное утеплённое 250 мм | м² | 473.73 | 7200 |  |  |  | рынок 6–8,5 тыс.
06 Кровля | Скатная кровля: стропила, ОСП, мембраны, кликфальц, водосток, снегозадержание | м² | 570.93 | 11500 |  |  |  | рынок 9–13 тыс.; СХ 19,6 тыс.
06 Кровля | Плоская кровля: эксплуатируемая (A, B) / неэксплуатируемая (C) | м² | 233.34 | 13300 |  |  |  | рынок 9–16 тыс.
06 Кровля | Каркасные фронтоны | м² | 186.21 | 5500 |  |  |  | рынок МО
07 Фасады | Утепление вентфасада минвата 100 мм + ветрозащита + подсистема | м² | 1310 | 2600 |  |  |  | подсистема 1,2–1,5 + утеплитель 1,0
07 Фасады | Облицовка натуральным сланцем (A 490 м²; B, C — акцент 150 м²) | м² | 490 | 10500 |  |  |  | рынок 8–13 тыс.
07 Фасады | Облицовка сланцем — акцентные плоскости (вход, торец к воде) | м² | 150 | 0 |  |  |  | рычаг 3
07 Фасады | Планкен лиственница с обработкой (A 600 м²; B, C — 940 м²) | м² | 600 | 6500 |  |  |  | рынок 6,4–9,9 тыс.
07 Фасады | Планкен лиственница с обработкой — основной материал | м² | 940 | 0 |  |  |  | рычаг 3
07 Фасады | Фасадный фальц | м² | 220 | 6500 |  |  |  | рынок 4,5–7,5 тыс.
07 Фасады | Цоколь: облицовка, отмостка 1,0 м с утеплением | м.п. | 104 | 9000 |  |  |  | периметр ≈ 104 м
08 Окна, витражи, ворота | Тёплые алюминиевые витражи: Schüco-уровень (A) / Alutech W72 (B, C) | м² | 170.64 | 33000 |  |  |  | Alutech под ключ 19–27 тыс.
08 Окна, витражи, ворота | Окна ПВХ (Rehau/Veka класс А, R 0,8) | м² | 60 | 20000 |  |  |  | рынок 12–18 тыс.
08 Окна, витражи, ворота | Откосы, отливы, подоконники | м² | 230.64 | 2500 |  |  |  | рынок МО
08 Окна, витражи, ворота | Ворота гаражные секционные утеплённые с автоматикой 3.5×2.6 м | шт | 8 | 260000 |  |  |  | Doorhan/Alutech с приводом
08 Окна, витражи, ворота | Ворота эллинга подъёмно-секционные (под катер на прицепе) 4.5×3.6 м | шт | 1 | 650000 |  |  |  | нестандарт, усиленный привод
08 Окна, витражи, ворота | Двери наружные металлические утеплённые | шт | 6 | 75000 |  |  |  | рынок МО
08 Окна, витражи, ворота | Входная группа КПП (алюминий, домофон, доводчик) | компл | 1 | 350000 |  |  |  | рынок МО
09 Наружные МК | Наружная эвакуационная лестница 3-го типа со 2 этажа | компл | 1 | 950000 |  |  |  | второй эвакуационный выход Ф1.2
09 Наружные МК | Навесы, ограждения эксплуатируемой кровли, козырьки | компл | 1 | 2200000 |  |  |  | без спецификации — по ведомости архитектора
10 Отделка черновая | Техзона: упрочнённый пол (топпинг), обеспыливание стен и потолков, покраска | м² | 379.01 | 11400 |  |  |  | A — единая ставка ЭП-сметы
10 Отделка черновая | Служебные, проживание, МОП: стяжка, штукатурка, ГКЛ, подготовка | м² | 473.38 | 11400 |  |  |  | рынок 8–14 тыс.
10 Отделка черновая | Спортзал: стяжка с виброразвязкой, акустическая подготовка | м² | 109.15 | 11400 |  |  |  | свободные веса
11 Отделка чистовая | Техзона: разметка, отбойники, полимерные полы в эллинге и котельной | м² | 379.01 | 23850 |  |  |  | A — единая ставка ЭП
11 Отделка чистовая | Служебные и проживание: кварцвинил, керамогранит в с/у, покраска, Армстронг/натяжные, межкомнатные двери | м² | 473.38 | 23850 |  |  |  | минимальный стандарт — решение 05.10; C — shell & core
11 Отделка чистовая | Спортзал: спортивное покрытие, акустика, зеркала, раздевалка | м² | 109.15 | 23850 |  |  |  | по ТЗ интересантов, без лимита
11 Отделка чистовая | Внутренние ограждения, поручни, техметаллоизделия | компл | 1 | 2000000 |  |  |  | рынок МО
12 Отопление (ОВ) | Котельная: пеллетный котёл 60 кВт + бункер, электрокотёл 24 кВт, буфер 1 000 л, обвязка, автоматика (Qрасч ≈ 61 кВт) | компл | 1 | 2600000 |  |  |  | аналог 291-ОВ «Ромарио»
12 Отопление (ОВ) | Дымоход нержавеющий утеплённый Ø200, h ≈ 11 м | компл | 1 | 280000 |  |  |  | рынок
12 Отопление (ОВ) | Тёплые полы водяные: проживание, МОП, спортзал | м² | 522.53 | 2600 |  |  |  | рынок МО
12 Отопление (ОВ) | Конвекторы внутрипольные у витражей, радиаторы в с/у и КПП | шт | 28 | 45000 |  |  |  | рынок
12 Отопление (ОВ) | Воздушно-отопительные агрегаты гаражей и эллинга (+5 °C) | шт | 6 | 110000 |  |  |  | Volcano/аналог
12 Отопление (ОВ) | Магистрали, коллекторы, изоляция, ПНР | компл | 1 | 1100000 |  |  |  | рынок
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Узел ввода, учёт, фильтрация/умягчение | компл | 1 | 450000 |  |  |  | посёлковая сеть
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Бойлер косвенного нагрева 500 л + рециркуляция ГВС | компл | 1 | 380000 |  |  |  | рынок
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Внутренние сети В1/Т3/Т4/К1 с изоляцией | м² | 961.54 | 1300 |  |  |  | рынок МО
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Санузлы: унитаз, раковина, душ/поддон, смесители — 10 шт. | шт | 10 | 160000 |  |  |  | C — только КПП и раздевалка, прочие — точки подключения
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Трапы и лотки гаражей/эллинга, бензомаслоуловитель (ЛОС) 1 л/с | компл | 1 | 650000 |  |  |  | ВОЗ — обязательно
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Кухня столовой, прачечная: подключение оборудования | компл | 1 | 250000 |  |  |  | рынок
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | П1/В1 проживание 1 300 м³/ч с рекуператором, воздуховоды, распределители | компл | 1 | 2600000 |  |  |  | рынок
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | П2/В2 спортзал 1 200 м³/ч с рекуператором и охладителем | компл | 1 | 1900000 |  |  |  | по ТЗ спортзала
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | В3 гаражи и эллинг: вытяжка по датчикам CO/паров, клапаны | компл | 1 | 900000 |  |  |  | без приточки
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | Кондиционирование: мини-VRF 22 кВт — спортзал, столовая, КПП, охрана | компл | 1 | 3500000 |  |  |  | A — «условно» ЭП
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | ВРУ/ГРЩ 100 А, учёт, АВР на ДГУ посёлка, щиты этажные | компл | 1 | 900000 |  |  |  | Pр ≈ 60 кВт
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Кабельные сети, розетки, выключатели, освещение (светильники служебного стандарта) | м² | 961.54 | 4300 |  |  |  | A — 6,0 млн ЭП-сметы
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Освещение спортзала и фасадов (архитектурное, к воде) | компл | 1 | 900000 |  |  |  | рынок
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Зарядные станции 7,4 кВт с управлением нагрузкой | шт | 4 | 140000 |  |  |  | C — только кабельные трассы
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Молниезащита, заземление, уравнивание потенциалов | компл | 1 | 500000 |  |  |  | аналог 291-МЗ
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | АПС адресная + СОУЭ 2 типа | м² | 961.54 | 750 |  |  |  | СП 484, 3.13130
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | Модульное пожаротушение эллинга и котельной (по разделу ПБ) | компл | 1 | 450000 |  |  |  | опция — проверить в ПБ
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | КПП: СКУД, шлагбаум, распознавание номеров, домофония | компл | 1 | 900000 |  |  |  | въезд посёлка
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | Видеонаблюдение 16 камер + сервер, охранная сигнализация | компл | 1 | 900000 |  |  |  | рынок
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | СКС, Wi-Fi, стойка, диспетчеризация инженерии (Home Assistant) | компл | 1 | 900000 |  |  |  | аналог 291-СС
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | Пусконаладка всех инженерных систем | компл | 1 | 1000000 |  |  |  | рынок
ИТОГО СМР

## Смета B
Раздел | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽/ед. | Материалы, ₽ | Работы, ₽ | Сумма, ₽ | Основание
01 Подготовка территории | Бытовки, временные сети, ограждение, охрана на период стройки | мес | 12 | 70000 |  |  |  | общая площадка посёлка — рычаг 7
01 Подготовка территории | Геодезическая разбивка и исполнительные съёмки | компл | 1 | 220000 |  |  |  | рынок МО
01 Подготовка территории | Вывоз мусора, уборка площадки | мес | 12 | 30000 |  |  |  | рынок МО
02 Земляные работы | Срезка растительного слоя и глины 0,3 м с вывозом | м³ | 208 | 1100 |  |  |  | вывоз 700 ₽/м³ (протокол 19.10) + разработка
02 Земляные работы | Песчаная подушка 0,5 м с послойным уплотнением | м³ | 308 | 1700 |  |  |  | песок 900–1 100 ₽/м³
02 Земляные работы | Обратная засыпка пазух, планировка | м³ | 180 | 800 |  |  |  | рынок МО
03 Фундамент | Сваи ЖБ С80.30 (8 м) с забивкой, 77 шт. | шт | 77 | 31000 |  |  |  | свая 19–21 тыс. + забивка 1 200–1 500 ₽/м
03 Фундамент | Испытания свай статической и динамической нагрузкой | компл | 1 | 300000 |  |  |  | СП 24.13330
03 Фундамент | Подбетонка В7,5 80 мм | м² | 513.57 | 700 |  |  |  | рынок МО
03 Фундамент | Гидроизоляция под плиту и по торцам (2 слоя наплавляемая) | м² | 591 | 950 |  |  |  | у воды — без экономии
03 Фундамент | ЭППС 100 мм под плитой и по периметру | м² | 565 | 1200 |  |  |  | рынок МО
03 Фундамент | Монолитная плита 300 мм на сваях, В25 W8 F150, А500 ≈ 115 кг/м³ (пол 1 этажа) | м³ | 154.1 | 25000 |  |  |  | бетон 8–8,5 тыс./м³, арматура 85 тыс./т, работы 7–9 тыс./м³
03 Фундамент | Цокольное перекрытие (в ЭП-смете отдельно 4,0 млн; при плите на сваях не нужно) | м² | 513.57 | 0 |  |  |  | дублирование в смете ЭП — исключено в B/C
03 Фундамент | Закладные, гильзы, выпуски (по ведомости закладных) | компл | 1 | 300000 |  |  |  | аналог БР-ЗК
04 Каркас и перекрытия | Колонны 1 этажа: стальные с огнезащитой R150 (A) / монолит ЖБ 400×400 (B, C) | шт | 14 | 65000 |  |  |  | R150 для стали — 1,5–3 тыс./м² поверхности; ЖБ обеспечивает сам
04 Каркас и перекрытия | Межэтажное и под плоскую кровлю: монолит ЖБ плита 200 + рёбра 600 (A, B) / ПБ + монолитные участки (C) | м² | 798.74 | 11500 |  |  |  | монолит 10,5–12,5 тыс.; ПБ 5,5–7 тыс.
04 Каркас и перекрытия | Зимнее бетонирование (прогрев, тепляк) — если перекрытие попадает на ноябрь–март | м² | 798.74 | 0 |  |  |  | B, C — бетонирование в тёплый сезон по ПОС
04 Каркас и перекрытия | Армопояса, перемычки, монолитные участки | м³ | 40 | 30000 |  |  |  | рынок МО
04 Каркас и перекрытия | Монолитная лестница 012 с ограждением | компл | 1 | 600000 |  |  |  | 1 лестница 2 марша
05 Стены и перегородки | Наружные стены газобетон D500 400 мм (блок, клей, армирование, кладка) | м³ | 309.14 | 13000 |  |  |  | рынок 11,5–15,5 тыс.
05 Стены и перегородки | Внутренние стены газобетон 300 мм | м³ | 153.54 | 13000 |  |  |  | рынок 11,5–15,5 тыс.
05 Стены и перегородки | Перегородки газобетон 150 мм | м³ | 57.47 | 14000 |  |  |  | мелкий блок дороже на м³
05 Стены и перегородки | Противопожарные стены гараж/лестница, тамбур-шлюз (EI 150, двери EI 60) | компл | 1 | 450000 |  |  |  | СП 4.13130 — требование раздела ПБ
06 Кровля | Чердачное перекрытие деревянное утеплённое 250 мм | м² | 473.73 | 7000 |  |  |  | рынок 6–8,5 тыс.
06 Кровля | Скатная кровля: стропила, ОСП, мембраны, кликфальц, водосток, снегозадержание | м² | 570.93 | 11000 |  |  |  | рынок 9–13 тыс.; СХ 19,6 тыс.
06 Кровля | Плоская кровля: эксплуатируемая (A, B) / неэксплуатируемая (C) | м² | 233.34 | 12500 |  |  |  | рынок 9–16 тыс.
06 Кровля | Каркасные фронтоны | м² | 186.21 | 5500 |  |  |  | рынок МО
07 Фасады | Утепление вентфасада минвата 100 мм + ветрозащита + подсистема | м² | 1310 | 2400 |  |  |  | подсистема 1,2–1,5 + утеплитель 1,0
07 Фасады | Облицовка натуральным сланцем (A 490 м²; B, C — акцент 150 м²) | м² | 490 | 0 |  |  |  | рынок 8–13 тыс.
07 Фасады | Облицовка сланцем — акцентные плоскости (вход, торец к воде) | м² | 150 | 10500 |  |  |  | рычаг 3
07 Фасады | Планкен лиственница с обработкой (A 600 м²; B, C — 940 м²) | м² | 600 | 0 |  |  |  | рынок 6,4–9,9 тыс.
07 Фасады | Планкен лиственница с обработкой — основной материал | м² | 940 | 6300 |  |  |  | рычаг 3
07 Фасады | Фасадный фальц | м² | 220 | 5500 |  |  |  | рынок 4,5–7,5 тыс.
07 Фасады | Цоколь: облицовка, отмостка 1,0 м с утеплением | м.п. | 104 | 8000 |  |  |  | периметр ≈ 104 м
08 Окна, витражи, ворота | Тёплые алюминиевые витражи: Schüco-уровень (A) / Alutech W72 (B, C) | м² | 170.64 | 23000 |  |  |  | Alutech под ключ 19–27 тыс.
08 Окна, витражи, ворота | Окна ПВХ (Rehau/Veka класс А, R 0,8) | м² | 60 | 15000 |  |  |  | рынок 12–18 тыс.
08 Окна, витражи, ворота | Откосы, отливы, подоконники | м² | 230.64 | 2000 |  |  |  | рынок МО
08 Окна, витражи, ворота | Ворота гаражные секционные утеплённые с автоматикой 3.5×2.6 м | шт | 8 | 220000 |  |  |  | Doorhan/Alutech с приводом
08 Окна, витражи, ворота | Ворота эллинга подъёмно-секционные (под катер на прицепе) 4.5×3.6 м | шт | 1 | 520000 |  |  |  | нестандарт, усиленный привод
08 Окна, витражи, ворота | Двери наружные металлические утеплённые | шт | 6 | 60000 |  |  |  | рынок МО
08 Окна, витражи, ворота | Входная группа КПП (алюминий, домофон, доводчик) | компл | 1 | 280000 |  |  |  | рынок МО
09 Наружные МК | Наружная эвакуационная лестница 3-го типа со 2 этажа | компл | 1 | 850000 |  |  |  | второй эвакуационный выход Ф1.2
09 Наружные МК | Навесы, ограждения эксплуатируемой кровли, козырьки | компл | 1 | 1500000 |  |  |  | без спецификации — по ведомости архитектора
10 Отделка черновая | Техзона: упрочнённый пол (топпинг), обеспыливание стен и потолков, покраска | м² | 379.01 | 3800 |  |  |  | A — единая ставка ЭП-сметы
10 Отделка черновая | Служебные, проживание, МОП: стяжка, штукатурка, ГКЛ, подготовка | м² | 473.38 | 9000 |  |  |  | рынок 8–14 тыс.
10 Отделка черновая | Спортзал: стяжка с виброразвязкой, акустическая подготовка | м² | 109.15 | 13000 |  |  |  | свободные веса
11 Отделка чистовая | Техзона: разметка, отбойники, полимерные полы в эллинге и котельной | м² | 379.01 | 2500 |  |  |  | A — единая ставка ЭП
11 Отделка чистовая | Служебные и проживание: кварцвинил, керамогранит в с/у, покраска, Армстронг/натяжные, межкомнатные двери | м² | 473.38 | 14000 |  |  |  | минимальный стандарт — решение 05.10; C — shell & core
11 Отделка чистовая | Спортзал: спортивное покрытие, акустика, зеркала, раздевалка | м² | 109.15 | 32000 |  |  |  | по ТЗ интересантов, без лимита
11 Отделка чистовая | Внутренние ограждения, поручни, техметаллоизделия | компл | 1 | 1200000 |  |  |  | рынок МО
12 Отопление (ОВ) | Котельная: пеллетный котёл 60 кВт + бункер, электрокотёл 24 кВт, буфер 1 000 л, обвязка, автоматика (Qрасч ≈ 61 кВт) | компл | 1 | 2300000 |  |  |  | аналог 291-ОВ «Ромарио»
12 Отопление (ОВ) | Дымоход нержавеющий утеплённый Ø200, h ≈ 11 м | компл | 1 | 250000 |  |  |  | рынок
12 Отопление (ОВ) | Тёплые полы водяные: проживание, МОП, спортзал | м² | 522.53 | 2300 |  |  |  | рынок МО
12 Отопление (ОВ) | Конвекторы внутрипольные у витражей, радиаторы в с/у и КПП | шт | 28 | 32000 |  |  |  | рынок
12 Отопление (ОВ) | Воздушно-отопительные агрегаты гаражей и эллинга (+5 °C) | шт | 6 | 95000 |  |  |  | Volcano/аналог
12 Отопление (ОВ) | Магистрали, коллекторы, изоляция, ПНР | компл | 1 | 900000 |  |  |  | рынок
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Узел ввода, учёт, фильтрация/умягчение | компл | 1 | 380000 |  |  |  | посёлковая сеть
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Бойлер косвенного нагрева 500 л + рециркуляция ГВС | компл | 1 | 330000 |  |  |  | рынок
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Внутренние сети В1/Т3/Т4/К1 с изоляцией | м² | 961.54 | 1100 |  |  |  | рынок МО
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Санузлы: унитаз, раковина, душ/поддон, смесители — 10 шт. | шт | 10 | 110000 |  |  |  | C — только КПП и раздевалка, прочие — точки подключения
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Трапы и лотки гаражей/эллинга, бензомаслоуловитель (ЛОС) 1 л/с | компл | 1 | 600000 |  |  |  | ВОЗ — обязательно
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Кухня столовой, прачечная: подключение оборудования | компл | 1 | 200000 |  |  |  | рынок
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | П1/В1 проживание 1 300 м³/ч с рекуператором, воздуховоды, распределители | компл | 1 | 2100000 |  |  |  | рынок
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | П2/В2 спортзал 1 200 м³/ч с рекуператором и охладителем | компл | 1 | 1700000 |  |  |  | по ТЗ спортзала
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | В3 гаражи и эллинг: вытяжка по датчикам CO/паров, клапаны | компл | 1 | 650000 |  |  |  | без приточки
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | Кондиционирование: мини-VRF 22 кВт — спортзал, столовая, КПП, охрана | компл | 1 | 1800000 |  |  |  | A — «условно» ЭП
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | ВРУ/ГРЩ 100 А, учёт, АВР на ДГУ посёлка, щиты этажные | компл | 1 | 750000 |  |  |  | Pр ≈ 60 кВт
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Кабельные сети, розетки, выключатели, освещение (светильники служебного стандарта) | м² | 961.54 | 3300 |  |  |  | A — 6,0 млн ЭП-сметы
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Освещение спортзала и фасадов (архитектурное, к воде) | компл | 1 | 700000 |  |  |  | рынок
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Зарядные станции 7,4 кВт с управлением нагрузкой | шт | 4 | 120000 |  |  |  | C — только кабельные трассы
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Молниезащита, заземление, уравнивание потенциалов | компл | 1 | 450000 |  |  |  | аналог 291-МЗ
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | АПС адресная + СОУЭ 2 типа | м² | 961.54 | 650 |  |  |  | СП 484, 3.13130
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | Модульное пожаротушение эллинга и котельной (по разделу ПБ) | компл | 1 | 400000 |  |  |  | опция — проверить в ПБ
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | КПП: СКУД, шлагбаум, распознавание номеров, домофония | компл | 1 | 700000 |  |  |  | въезд посёлка
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | Видеонаблюдение 16 камер + сервер, охранная сигнализация | компл | 1 | 650000 |  |  |  | рынок
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | СКС, Wi-Fi, стойка, диспетчеризация инженерии (Home Assistant) | компл | 1 | 550000 |  |  |  | аналог 291-СС
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | Пусконаладка всех инженерных систем | компл | 1 | 650000 |  |  |  | рынок
ИТОГО СМР

## Смета C
Раздел | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена, ₽/ед. | Материалы, ₽ | Работы, ₽ | Сумма, ₽ | Основание
01 Подготовка территории | Бытовки, временные сети, ограждение, охрана на период стройки | мес | 12 | 70000 |  |  |  | общая площадка посёлка — рычаг 7
01 Подготовка территории | Геодезическая разбивка и исполнительные съёмки | компл | 1 | 220000 |  |  |  | рынок МО
01 Подготовка территории | Вывоз мусора, уборка площадки | мес | 12 | 30000 |  |  |  | рынок МО
02 Земляные работы | Срезка растительного слоя и глины 0,3 м с вывозом | м³ | 208 | 1100 |  |  |  | вывоз 700 ₽/м³ (протокол 19.10) + разработка
02 Земляные работы | Песчаная подушка 0,5 м с послойным уплотнением | м³ | 308 | 1700 |  |  |  | песок 900–1 100 ₽/м³
02 Земляные работы | Обратная засыпка пазух, планировка | м³ | 180 | 800 |  |  |  | рынок МО
03 Фундамент | Сваи ЖБ С80.30 (8 м) с забивкой, 77 шт. | шт | 77 | 31000 |  |  |  | свая 19–21 тыс. + забивка 1 200–1 500 ₽/м
03 Фундамент | Испытания свай статической и динамической нагрузкой | компл | 1 | 300000 |  |  |  | СП 24.13330
03 Фундамент | Подбетонка В7,5 80 мм | м² | 513.57 | 700 |  |  |  | рынок МО
03 Фундамент | Гидроизоляция под плиту и по торцам (2 слоя наплавляемая) | м² | 591 | 950 |  |  |  | у воды — без экономии
03 Фундамент | ЭППС 100 мм под плитой и по периметру | м² | 565 | 1200 |  |  |  | рынок МО
03 Фундамент | Монолитная плита 300 мм на сваях, В25 W8 F150, А500 ≈ 115 кг/м³ (пол 1 этажа) | м³ | 154.1 | 25000 |  |  |  | бетон 8–8,5 тыс./м³, арматура 85 тыс./т, работы 7–9 тыс./м³
03 Фундамент | Цокольное перекрытие (в ЭП-смете отдельно 4,0 млн; при плите на сваях не нужно) | м² | 513.57 | 0 |  |  |  | дублирование в смете ЭП — исключено в B/C
03 Фундамент | Закладные, гильзы, выпуски (по ведомости закладных) | компл | 1 | 300000 |  |  |  | аналог БР-ЗК
04 Каркас и перекрытия | Колонны 1 этажа: стальные с огнезащитой R150 (A) / монолит ЖБ 400×400 (B, C) | шт | 14 | 65000 |  |  |  | R150 для стали — 1,5–3 тыс./м² поверхности; ЖБ обеспечивает сам
04 Каркас и перекрытия | Межэтажное и под плоскую кровлю: монолит ЖБ плита 200 + рёбра 600 (A, B) / ПБ + монолитные участки (C) | м² | 798.74 | 6800 |  |  |  | монолит 10,5–12,5 тыс.; ПБ 5,5–7 тыс.
04 Каркас и перекрытия | Зимнее бетонирование (прогрев, тепляк) — если перекрытие попадает на ноябрь–март | м² | 798.74 | 0 |  |  |  | B, C — бетонирование в тёплый сезон по ПОС
04 Каркас и перекрытия | Армопояса, перемычки, монолитные участки | м³ | 40 | 30000 |  |  |  | рынок МО
04 Каркас и перекрытия | Монолитная лестница 012 с ограждением | компл | 1 | 600000 |  |  |  | 1 лестница 2 марша
05 Стены и перегородки | Наружные стены газобетон D500 400 мм (блок, клей, армирование, кладка) | м³ | 309.14 | 13000 |  |  |  | рынок 11,5–15,5 тыс.
05 Стены и перегородки | Внутренние стены газобетон 300 мм | м³ | 153.54 | 13000 |  |  |  | рынок 11,5–15,5 тыс.
05 Стены и перегородки | Перегородки газобетон 150 мм | м³ | 57.47 | 14000 |  |  |  | мелкий блок дороже на м³
05 Стены и перегородки | Противопожарные стены гараж/лестница, тамбур-шлюз (EI 150, двери EI 60) | компл | 1 | 450000 |  |  |  | СП 4.13130 — требование раздела ПБ
06 Кровля | Чердачное перекрытие деревянное утеплённое 250 мм | м² | 473.73 | 7000 |  |  |  | рынок 6–8,5 тыс.
06 Кровля | Скатная кровля: стропила, ОСП, мембраны, кликфальц, водосток, снегозадержание | м² | 570.93 | 10000 |  |  |  | рынок 9–13 тыс.; СХ 19,6 тыс.
06 Кровля | Плоская кровля: эксплуатируемая (A, B) / неэксплуатируемая (C) | м² | 233.34 | 8000 |  |  |  | рынок 9–16 тыс.
06 Кровля | Каркасные фронтоны | м² | 186.21 | 5500 |  |  |  | рынок МО
07 Фасады | Утепление вентфасада минвата 100 мм + ветрозащита + подсистема | м² | 1310 | 2400 |  |  |  | подсистема 1,2–1,5 + утеплитель 1,0
07 Фасады | Облицовка натуральным сланцем (A 490 м²; B, C — акцент 150 м²) | м² | 490 | 0 |  |  |  | рынок 8–13 тыс.
07 Фасады | Облицовка сланцем — акцентные плоскости (вход, торец к воде) | м² | 150 | 10500 |  |  |  | рычаг 3
07 Фасады | Планкен лиственница с обработкой (A 600 м²; B, C — 940 м²) | м² | 600 | 0 |  |  |  | рынок 6,4–9,9 тыс.
07 Фасады | Планкен лиственница с обработкой — основной материал | м² | 940 | 6000 |  |  |  | рычаг 3
07 Фасады | Фасадный фальц | м² | 220 | 5500 |  |  |  | рынок 4,5–7,5 тыс.
07 Фасады | Цоколь: облицовка, отмостка 1,0 м с утеплением | м.п. | 104 | 8000 |  |  |  | периметр ≈ 104 м
08 Окна, витражи, ворота | Тёплые алюминиевые витражи: Schüco-уровень (A) / Alutech W72 (B, C) | м² | 170.64 | 22000 |  |  |  | Alutech под ключ 19–27 тыс.
08 Окна, витражи, ворота | Окна ПВХ (Rehau/Veka класс А, R 0,8) | м² | 60 | 14000 |  |  |  | рынок 12–18 тыс.
08 Окна, витражи, ворота | Откосы, отливы, подоконники | м² | 230.64 | 2000 |  |  |  | рынок МО
08 Окна, витражи, ворота | Ворота гаражные секционные утеплённые с автоматикой 3.5×2.6 м | шт | 8 | 200000 |  |  |  | Doorhan/Alutech с приводом
08 Окна, витражи, ворота | Ворота эллинга подъёмно-секционные (под катер на прицепе) 4.5×3.6 м | шт | 1 | 520000 |  |  |  | нестандарт, усиленный привод
08 Окна, витражи, ворота | Двери наружные металлические утеплённые | шт | 6 | 60000 |  |  |  | рынок МО
08 Окна, витражи, ворота | Входная группа КПП (алюминий, домофон, доводчик) | компл | 1 | 280000 |  |  |  | рынок МО
09 Наружные МК | Наружная эвакуационная лестница 3-го типа со 2 этажа | компл | 1 | 850000 |  |  |  | второй эвакуационный выход Ф1.2
09 Наружные МК | Навесы, ограждения эксплуатируемой кровли, козырьки | компл | 1 | 900000 |  |  |  | без спецификации — по ведомости архитектора
10 Отделка черновая | Техзона: упрочнённый пол (топпинг), обеспыливание стен и потолков, покраска | м² | 379.01 | 3500 |  |  |  | A — единая ставка ЭП-сметы
10 Отделка черновая | Служебные, проживание, МОП: стяжка, штукатурка, ГКЛ, подготовка | м² | 473.38 | 9000 |  |  |  | рынок 8–14 тыс.
10 Отделка черновая | Спортзал: стяжка с виброразвязкой, акустическая подготовка | м² | 109.15 | 13000 |  |  |  | свободные веса
11 Отделка чистовая | Техзона: разметка, отбойники, полимерные полы в эллинге и котельной | м² | 379.01 | 2000 |  |  |  | A — единая ставка ЭП
11 Отделка чистовая | Служебные и проживание: кварцвинил, керамогранит в с/у, покраска, Армстронг/натяжные, межкомнатные двери | м² | 473.38 | 0 |  |  |  | минимальный стандарт — решение 05.10; C — shell & core
11 Отделка чистовая | Спортзал: спортивное покрытие, акустика, зеркала, раздевалка | м² | 109.15 | 32000 |  |  |  | по ТЗ интересантов, без лимита
11 Отделка чистовая | Внутренние ограждения, поручни, техметаллоизделия | компл | 1 | 900000 |  |  |  | рынок МО
12 Отопление (ОВ) | Котельная: пеллетный котёл 60 кВт + бункер, электрокотёл 24 кВт, буфер 1 000 л, обвязка, автоматика (Qрасч ≈ 61 кВт) | компл | 1 | 2300000 |  |  |  | аналог 291-ОВ «Ромарио»
12 Отопление (ОВ) | Дымоход нержавеющий утеплённый Ø200, h ≈ 11 м | компл | 1 | 250000 |  |  |  | рынок
12 Отопление (ОВ) | Тёплые полы водяные: проживание, МОП, спортзал | м² | 522.53 | 2300 |  |  |  | рынок МО
12 Отопление (ОВ) | Конвекторы внутрипольные у витражей, радиаторы в с/у и КПП | шт | 28 | 32000 |  |  |  | рынок
12 Отопление (ОВ) | Воздушно-отопительные агрегаты гаражей и эллинга (+5 °C) | шт | 6 | 95000 |  |  |  | Volcano/аналог
12 Отопление (ОВ) | Магистрали, коллекторы, изоляция, ПНР | компл | 1 | 800000 |  |  |  | рынок
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Узел ввода, учёт, фильтрация/умягчение | компл | 1 | 380000 |  |  |  | посёлковая сеть
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Бойлер косвенного нагрева 500 л + рециркуляция ГВС | компл | 1 | 330000 |  |  |  | рынок
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Внутренние сети В1/Т3/Т4/К1 с изоляцией | м² | 961.54 | 1000 |  |  |  | рынок МО
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Санузлы: унитаз, раковина, душ/поддон, смесители — 10 шт. | шт | 10 | 60000 |  |  |  | C — только КПП и раздевалка, прочие — точки подключения
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Трапы и лотки гаражей/эллинга, бензомаслоуловитель (ЛОС) 1 л/с | компл | 1 | 600000 |  |  |  | ВОЗ — обязательно
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | Кухня столовой, прачечная: подключение оборудования | компл | 1 | 150000 |  |  |  | рынок
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | П1/В1 проживание 1 300 м³/ч с рекуператором, воздуховоды, распределители | компл | 1 | 1200000 |  |  |  | рынок
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | П2/В2 спортзал 1 200 м³/ч с рекуператором и охладителем | компл | 1 | 1700000 |  |  |  | по ТЗ спортзала
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | В3 гаражи и эллинг: вытяжка по датчикам CO/паров, клапаны | компл | 1 | 650000 |  |  |  | без приточки
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | Кондиционирование: мини-VRF 22 кВт — спортзал, столовая, КПП, охрана | компл | 1 | 1500000 |  |  |  | A — «условно» ЭП
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | ВРУ/ГРЩ 100 А, учёт, АВР на ДГУ посёлка, щиты этажные | компл | 1 | 750000 |  |  |  | Pр ≈ 60 кВт
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Кабельные сети, розетки, выключатели, освещение (светильники служебного стандарта) | м² | 961.54 | 2600 |  |  |  | A — 6,0 млн ЭП-сметы
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Освещение спортзала и фасадов (архитектурное, к воде) | компл | 1 | 500000 |  |  |  | рынок
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Зарядные станции 7,4 кВт с управлением нагрузкой | шт | 4 | 0 |  |  |  | C — только кабельные трассы
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | Молниезащита, заземление, уравнивание потенциалов | компл | 1 | 450000 |  |  |  | аналог 291-МЗ
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | АПС адресная + СОУЭ 2 типа | м² | 961.54 | 650 |  |  |  | СП 484, 3.13130
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | Модульное пожаротушение эллинга и котельной (по разделу ПБ) | компл | 1 | 400000 |  |  |  | опция — проверить в ПБ
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | КПП: СКУД, шлагбаум, распознавание номеров, домофония | компл | 1 | 600000 |  |  |  | въезд посёлка
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | Видеонаблюдение 16 камер + сервер, охранная сигнализация | компл | 1 | 600000 |  |  |  | рынок
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | СКС, Wi-Fi, стойка, диспетчеризация инженерии (Home Assistant) | компл | 1 | 400000 |  |  |  | аналог 291-СС
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | Пусконаладка всех инженерных систем | компл | 1 | 550000 |  |  |  | рынок
ИТОГО СМР

## Вне СМР
Раздел | Наименование | A | B | C | Комментарий
20 Проектирование и изыскания | Инженерно-геологические изыскания на пятне (4 скважины по 15 м, лаборатория) | 450000 | 400000 | 400000 | до КР фундамента
20 Проектирование и изыскания | Рабочая документация АР + КР (КЖ, КД) + ИОС + ПБ | 3400000 | 2900000 | 2600000 | 3,0 тыс. ₽/м²
20 Проектирование и изыскания | Авторский надзор архитектора и конструктора | 450000 | 350000 | 300000 | 12 мес
20 Проектирование и изыскания | Технический надзор заказчика (≈ 1,5 % СМР) | 1900000 | 1500000 | 1300000 | независимый
20 Проектирование и изыскания | Негосударственная экспертиза КР и ПБ (добровольная) | 450000 | 400000 | 0 | рекомендуется
21 Право и регистрация | Юрист: ВОЗ/прибрежная полоса, капитальность в 100-м зоне, ЗСО | 350000 | 300000 | 300000 | поручение Сычёву
21 Право и регистрация | Техплан, постановка на кадастровый учёт, регистрация | 90000 | 90000 | 90000 | ≈ 45 тыс. ₽ (19.10)
22 Наружные сети и благоустройство | Подключение к посёлковым сетям: кабель 0,4 кВ, В1, К1, связь (≈ 80 м) | 2200000 | 1800000 | 1800000 | от точек посёлковых сетей
22 Наружные сети и благоустройство | Площадки у ворот, гостевая парковка, навес, разворот (≈ 650 м² плитка/асфальт) | 4200000 | 3300000 | 2200000 | по генплану Спицыной
22 Наружные сети и благоустройство | Ливневая канализация с ЛОС участка эллинга | 900000 | 800000 | 800000 | ВОЗ: очистка обязательна
22 Наружные сети и благоустройство | Дорога эллинг — пирс (≈ 120 м, щебёночное/асфальт) | 1500000 | 1200000 | 0 | ПОЛ по :469 — до 30.11
23 Оснащение | Оборудование спортзала (по ТЗ интересантов) | 5000000 | 4000000 | 4000000 | без лимита — оценка
23 Оснащение | Мебель и техника: 13 спален, столовая, кухня управляющего, охрана, КПП | 4000000 | 2600000 | 900000 | C — КПП и охрана
23 Оснащение | Прачечная, оборудование эллинга (лебёдка, стеллажи, тележки) | 900000 | 700000 | 500000 | рынок
24 Причал (вне здания) | Сборный понтон 2×(3×12 м) с трапом и швартовкой (база ГИМС) | 5500000 | 4500000 | 0 | не регистрируется; зимой лежит на дне

## По разделам
Раздел | A | B | C | B, ₽/м²
01 Подготовка территории | 2110000 | 1420000 | 1420000 | 1477
02 Земляные работы | 1017600 | 896400 | 896400 | 932
03 Фундамент | 13254324 | 8438449 | 8438449 | 8776
04 Каркас и перекрытия | 14774376 | 11895510 | 8141432 | 12371
05 Стены и перегородки | 7558230 | 7269420 | 7269420 | 7560
06 Кровля | 14104128 | 13537245 | 11916285 | 14079
07 Фасады | 14817000 | 12683000 | 12401000 | 13190
08 Окна, витражи, ворота | 10937720 | 8206000 | 7815360 | 8534
09 Наружные МК | 3150000 | 2350000 | 1750000 | 2444
10 Отделка черновая | 10961556 | 7119608 | 7005905 | 7404
11 Отделка чистовая | 24932729 | 12267645 | 5150820 | 12758
12 Отопление (ОВ) | 7258578 | 6117819 | 6017819 | 6363
13 Водоснабжение и канализация (ВК) | 4580002 | 3667694 | 3021540 | 3814
14 Вентиляция и кондиционирование (ОВК) | 8900000 | 6250000 | 5050000 | 6500
15 Электроснабжение и освещение (ЭОМ) | 6994622 | 5553082 | 4200004 | 5775
16 Слаботочные системы и пожарная безопасность (СС, ПБ) | 4871155 | 3575001 | 3175001 | 3718

## Допущения
Площади помещений — по экспликациям АР-концепта: 1 этаж ред. 01.09 (416,33 м²), 2 этаж ред. 31.07 (545,21 м²), итого 961,54 м². Смета ЭП считала 964,60 м² (иная редакция) — разница 0,3 %.
Объёмы конструкций (перекрытия, кладка, кровли, фасады, остекление) — из сметы ЭП, лист «Исходные данные».
Высоты этажей: 1 этаж 4,30 м (гаражи, ворота 2,6 м, катер на прицепе), 2 этаж 3,10 м; конёк +10,73.
Ворота: 8 гаражных 3,5×2,6 м и 1 эллинговые 4,5×3,6 м — размеры по сетке осей (шаг 4 475 + 825), уточнить по ведомости проёмов архитектора.
Геологии на пятне нет. Принят суглинок/глина ≈ 3 м по данным совещания 05.10 и ИГИ участков; несущая способность сваи 380 кН — до испытаний.
Газа нет до 2028 г.; основной источник тепла — пеллеты с резервным электрокотлом, переход на газ заложен (как в доме «Ромарио»).
Цены — Москва и МО, IV кв. 2026, с НДС, «под ключ» (материал + работа + доставка + накладные подрядчика).
Файл по ссылке Dropbox от 23.10.2026 из окружения недоступен (хост заблокирован сетевой политикой) — при его получении сверить экспликацию, проёмы и ворота (см. записку).